## Мин.перечень
Перечень работ и услуг, выполняемых ООО УК "СибСпецСтрой" необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения
15 микрорайон, дом № 21 (S - 12238,5 м2)
[6 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Категория персонала, выполняющая данные работы* | Переодичность выполнения работ | Годовая стоимость, руб. | Стоимость на 1 кв.м общей площади, руб**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента |  | РТР | по мере необходимости | 117490 | 0.8
1.1 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.2 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.3 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.4 Ремонт отмостки.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | РТР | ежедневно | 22029 | 0.15
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | МОП
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | РТР | по мере необходимости | 242322 | 1.65
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | РТР | по мере необходимости | 66088 | 0.45
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
4.3 Заделка швов.
4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений.
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Утепление чердачных перекрытий.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | РТР | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, при подготовке к ОЗП | 286381 | 1.95
6.1 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
6.2 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
6.3 Смена примыкания втяжных труб.
6.4 Ремонт и смена стальных разжелобков.
6.5 Смена покрытий парапетов.
6.6 Проклейка швов парапетных плит.
6.7 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
6.8 Устройство стяжки на козырьках
6.9 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
6.10 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 7.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | РТР | по мере необходимости | 19092 | 0.13
7.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
7.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
7.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
7.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
7.6 Устранение дефектов ограждения лестниц.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 8.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | РТР | один раз в год | 110147 | 0.75
8.2 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 9.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | РТР | по мере необходимости | 96929 | 0.66
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Смена разбитых стекол. | РТР | по мере необходимости | 110147 | 0.75
10.2 Ремонт дверных полотен.
10.3 Ремонт оконных переплетов.
10.4 Ремонт коробок входных дверей.
10.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 12.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | РТР | ежедневно | 80774 | 0.55
12.2 Обеспечение плотности закрытия входов.
12.3 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
12.4 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 13.1 Восстановление работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | РТР | ежедневно | 80774 | 0.55
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
13.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.)
13.4 работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 14.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | РТР | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, при подготовке к ОЗП | 609477 | 4.15
14.1. 1 с резьбовым соединением
14.1.2 с соединением на сварке
14.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
14.3 Заделка свищей и трещин.
14.4 Подчеканка раструбов канализации.
14.5 Заделка стыков соединений стояков.
14.6 Смена радиаторного блока.
14.7 Смена чугунной задвижки.
14.8 Укрепление трубопроводов.
14.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
14.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
14.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
14.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
14.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
14.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
14.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | РТР | по мере необходимости, но не реже одного раза в год, при подготовке к ОЗП | 161548 | 1.1
15.2 Проведение регулировки систем отопления.
15.3 удаление воздуха из системы отопления.
15.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | подрядная орг. | по мере необходимости | 271695 | 1.85
16.2 Ремонт распред.щитка.
16.3 Смена п/герм. светильников.
16.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
16.5 Смена пакетного выключателя.
16.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
16.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
16.8 Смена отдельных участков электропроводки.
16.9 Смена выключателя.
16.10 Смена предохранителей.
16.11 Ремонт силовых эл/установок.
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 17.1 Обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | подрядная орг. | ежедневно | 681440 | 4.64
17.2 Проведение осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов).
17.3 Проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов).
17.4 Техническое освидетельствование лифта (лифтов)
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 18.1 Мытье окон в подъезде. | МОП | 1 раз в месяц | 760745 | 5.18
18.2 Обметание пыли с потолков.
18.3 Подметание нижних трех этажей - оборудование отсутствует.
18.4 Подметание выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
18.5 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует.
18.6 Мытье стен.
18.7 Уборка кабин лифтов
18.8 Влажная протирка:
дверей,
подоконников,
оконных ограждений,
перил,
чердачных лестниц,
отопительных приборов,
плафонов,
почтовых ящиков,
шкафов для электросчетчиков.
|  | МОП | ежедневно
18.9 влажная уборка
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 19.1 Зимний период: | МОП | ежедневно | 308410 | 2.1
19.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
19.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
19.1.3 очистка уплотненного снега
19.1.4 посыпка песком территорий
19.1.5 очистка от наледи
19.1.7 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд
19.1.8 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
| Механизированная уборка придомовой территории (из расчета мех.уборки один раз в месяц по 5 часов в период с ноября по март включительно (5 мес.), а так же вывоз и утилизация снежных масс 5 раз в сезон | подрядная орг. | по мере необходимости | 687314 | 4.68
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 20.1 Летний период | МОП | ежедневно | 308410 | 2.1
20.1.1 подметание территории
20.1.2 уборка зеленой зоны
20.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора
20.1.4 очистка урн от мусорпа
20.1.5 промывка урн
20.1.6 выкашивание зеленой зоны
20.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал
21. Содержание места накопления твердых коммунальных отходов; Организация пункта приема опасных отходов (ртутьсодержащие лампы и др.) | 21.1. Прием, передача, транспортировка на утилизацию специализированной организацией опасных отходов | подрядная орг. | ежедневно | 29372 | 0.2
22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | РТР | ежедневно | 146862 | 1
23. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 23.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. | подрядная орг. | помере необходимости, но не реже одного раза в месяц | 110147 | 0.75
24. Работы, услуги по управлению МКД, в том числе руководство всеми видами деятельности предприятия, организация и ведение бух.учета, планирование финансово-хозяйчтвенной деятельности предприятия, юридическое сопровождение, ведение технической документации, налоги, банковские услуги, информационной обеспечение, обеспечение канц.товарами, оргтехникой и т.д. |  | РТР | ежедневно | 440586 | 3
25. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и еремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги, содержание паспортного стола |  | подрядная орг. | ежедневно | 220293 | 1.5
ИТОГО |  |  |  | 5968472 | 40.64 | 40.64
Генеральный директор __________________ Клименко Г.А.

## Дифференциация (hidden)
Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения
[6 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Категория персонала, выполняющая данные работы | Трудозатраты | Годовая стоимость | Стоимость на 1 кв.м общей площади | Для трех-пятиэтажных домов со всеми видами благоустройства (с электроплитами) | Для трех-пятиэтажных домов со всеми видами благоустройства (с газовыми плитами) | Для одно-двухэтажных домов со всеми видами благоустройства (с электроплитами) | Для одно-двухэтажных домов со всеми видами благоустройства (с газовыми плитами) | Для одно-двухэтажных домов (с электроплитами), аварийные и непригодные для проживания | Для одно-двухэтажных домов (с газовыми плитами), аварийные и непригодные для проживания | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства и наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства и наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | Для четырех-семиэтажных домов со всеми типами благоустройства "старого типа" (с эл.плитами) | Для четырех-семиэтажных домов со всеми типами благоустройства "старого типа" (с газ.плитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом (с газ.плитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления (с электроплитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления (с газ.плитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) более 9 этажей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10э | 10газ | 11э | 11газ | 11э | 11газ | 9э | 9газ | 8э | 8газ | 7э | 7газ | 6э | 6газ | 5э | 5газ | 4э | 4газ | 3э | 3газ | 2э | 2газ | 1э | 1газ
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | РТР | 85842 | 26808457 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 1.074 | 1.074 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537
1.2 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.4 Восстановление разрушенных участков и участков, пораженных гнилью на деревянном фундаменте.
1.5 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.6 Восстановление гидроизоляции.
1.7 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента.
1.8 Ремонт отмостки.
1.9 Ремонт цоколя.
1.10 Замена отливной доски.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | РТР | 21570 | 6736311 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |  |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | МОП | 54458 | 13312258 | 0.266 | 0.266 | 0.266 |  |  |  |  | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | РТР | 116385 | 36347036 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Ремонт участков стен деревянных домов, имеющих дефекты крепления: -участки поражения гнилью, - участки, имеющие перекосы.
3.6 Восстановление разрушений обшивки стен.
3.7 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | РТР | 48708 | 15211508 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.61 | 0.61 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
4.3 Заделка швов.
4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений.
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Устранение зыбкости перекрытия.
4.7 Усиление деревянных балок перекрытий.
4.8 Замена участков деревянных элементов и мест их опирания, пораженных гнилью и жучками-точильщиками.
4.9 Утепление чердачных перекрытий.
4.10 Ремонт межэтажных деревянных перекрытий.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление устойчивости колонн и столбов в МКД. | РТР | 1570 | 490311 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5.2 Заделка трещин и отслоений штукатурного слоя.
5.3 Восстановление отклонения колонн и столбов от вертикали.
5.4 Восстановление участков , имеющих разрушения или выпадения кирпичей.
5.5 Восстановление кладки под опорами балок и перемычек.
5.6 Восстановление разрывов стальных связей.
5.7 Замена участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками, а также имеющих дефекты древесины.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 6.1 Устранение прогибов балок. | РТР | 10785 | 3368156 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
| 6.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов. | [6 empty] | 0.067 | 0.067
6.3 Восстановление утепления заделок балок в стены.
6.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 7.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | РТР | 107487 | 33568190 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 1.344 | 1.344 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672
7.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли).
7.3 Усиление стропельных ног.
7.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
7.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
7.6 Смена коньковой доски.
7.7 Смена примыкания втяжных труб.
7.8 Ремонт и смена стальных разжелобков.
7.9 Смена покрытий парапетов.
7.10 Проклейка швов парапетных плит.
7.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
7.12 Устройство стяжки на козырьках
7.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
7.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 8.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | РТР | 3000 | 936900 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
8.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
8.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
8.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
8.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
8.6 Ремонт участков лестниц с признаками гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
8.7 Устранение дефектов ограждения лестниц.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 9.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | РТР | 30915 | 9654755 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
9.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков:
9.2.1. смена водосточных труб
9.2.2. изготовление водосточных труб
9.2.3. смена колен водосточных труб
9.2.4. изготовление колен водосточных труб
9.2.5.смена отливов (отметов)
9.2.6. изготовление отливов (отметов)
9.2.7. смена воронок
9.2.8. изготовление воронок
9.2.9.смена,укрепление ухватов
9.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | РТР | 18891 | 5899659 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 11.1 Смена разбитых стекол. | РТР | 72866 | 22756052 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
11.2 Ремонт дверных полотен.
11.3 Ремонт оконных переплетов.
11.4 Ремонт коробок входных дверей.
11.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | 12.1 Восстановление работоспособности элементов мусоропровода. | РТР | 10448 | 3262910 | 0.065 | [10 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 12.2 Устранение засоров. | МОП | 168448 | 41177114 | 0.824 | [10 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
12.3 Удаление мусора из мусорокамер.
12.4 Уборка бункеров (шланг).
12.5 Уборка загрузочных клапанов.
12.6 Влажное подметание мусоропроводных камер.
12.7 Мытье стен и полов (шланг).
12.8 Мойка переносного мусоросборника.
12.9 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода и мусорокамеры.
12.10 Мойка персональных контейнеров.
12.11 Дезинфекция бункера.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 13.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | операторы | 61542 | 14335593 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
| 13.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | РТР | 33440 | 10443312 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688
13.3 Утепление теплых чердаков.
13.4 Обеспечение плотности закрытия входов.
13.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
13.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах.
13.7 Проведение ремонтных работ на системе дымоудаления.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 14.1 Восстановление работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | РТР | 40131 | 12532911 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251
14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.)
14.4 работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 15.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | РТР | 187775 | 58642133 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 2.348 | 2.348 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174
15.1. 1 с резьбовым соединением
15.1.2 с соединением на сварке
15.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
15.3 Заделка свищей и трещин.
15.4 Подчеканка раструбов канализации.
15.5 Заделка стыков соединений стояков.
15.6 Смена радиаторного блока.
15.7 Смена чугунной задвижки.
15.8 Укрепление трубопроводов.
15.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
15.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
15.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
15.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
15.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
15.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
15.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 16.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | РТР | 116008 | 36229298 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 1.45 | 1.45 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725
16.2 Проведение регулировки систем отопления.
16.3 удаление воздуха из системы отопления.
| 16.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 1798325 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | РТР | 62184 | 19420063 | 0.389 | 0.584 | 0.584 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 17.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | РТР | 130407 | 40726106 | 0.815 | 0.815 | 1.223 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
17.2 Ремонт распред.щитка.
17.3 Смена п/герм. светильников.
17.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
17.5 Смена пакетного выключателя.
17.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
17.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
17.8 Смена отдельных участков электропроводки.
17.9 Смена выключателя.
17.10 Смена предохранителей.
17.11 Ремонт силовых эл/установок.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | 18.1 Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. |  |  | 15935160 | 0.319 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443
18.2 Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений.
18.3 Устранение неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 19.1 Обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | операторы | 108040 | 25166838 | 0.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029
| 19.2 Проведение осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов). |  |  | 23727903 | 0.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912
19.3 Проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов).
| 19.4 Техническое освидетельствование лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  | 599442 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
| 19.5 Работы управляющей организации по техническому обслуживанию лифта | РТР | 4878 | 1523399 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 20.1 Мытье окон в подъезде. | МОП | 667679 | 163214132 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |  |  |  |  | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267
20.2 Обметание пыли с потолков.
20.3 Подметание нижних трех этажей - оборудование отсутствует.
20.4 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.5 Подметание выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.6 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.7 Влажная уборка мест загрузочных камермусоропровода.
20.8 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует.
20.9 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.10 Мытье лестничной клетки выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.11 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.12 Мытье стен.
20.13 Уборка кабин лифтов, приямков лифтовых.
20.14 Влажная протирка:
20.14.1 дверей,
20.14.2 подоконников,
20.14.3 оконных ограждений,
20.14.4 перил,
20.14.5 чердачных лестниц,
20.14.6 отопительных приборов,
20.14.7 плафонов,
20.14.8 почтовых ящиков,
20.14.9 шкафов для электросчетчиков.
| 20.15 Уборка общих коридоров: | МОП | 21575 | 5274009 | 0.106 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414
20.15.1 влажная уборка
20.15.2 подметание
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 21.1 Зимний период: | МОП | 626222 | 153079968 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
21.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
21.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
21.1.3 очистка уплотненного снега
21.1.4 посыпка песком территорий
21.1.5 очистка от наледи
21.1.6 очистка от снега при механизированной уборке
21.1.7 подвоз песка на тележке
21.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд
21.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 22.1 Летний период | МОП | 482076 | 117843478 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123
22.1.1 подметание территории
22.1.2 уборка зеленой зоны
22.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора
22.1.4 очистка урн от мусорпа
22.1.5 промывка урн
22.1.6 выкашивание зеленой зоны
22.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23.1 Вывоз твердых бытовых отходов. |  |  | 66787803 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337
| 23.2 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  | 2847348 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057
24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | РТР | 166736 | 52071653 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
25. Освидетельствование МКД |  | РТР | 32422 | 10125391 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
26. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 26.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. |  |  | 4795534 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
27. Дополнительные работы | 27.1 Инвентаризация МКД. |  |  | 1698418 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| 27.2 Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТБО. |  |  | 899163 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 27.3 Ремонт подъезда. | РТР | 93436 | 29180063 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584
| 27.4 Благоустройство территории. | РТР | 45629 | 14249937 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285
| 27.5. Непредвиденные работы (услуги) |  |  | 12450000 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
ИТОГО |  |  | 3631553 | 1115126997 | 22.32 | 20.28 | 21.13 | 19.12 | 19.56 | 22.65 | 23.09 | 20.4 | 20.84 | 20.08 | 20.53 | 22.4 | 22.85 | 22.72 | 23.16 | 24.19 | 24.64 | 25.97 | 26.41 | 26.29 | 26.73 | 27.11 | 27.55 | 27.43 | 27.87
[5 empty] | 19.54 | 18.03 | 18.45 | 15.97 | 16.39 | 15.97 | 16.39 | 18.06 | 18.48 | 18.67 | 19.09 | 19.7 | 20.12 | 19.8 | 20.22 | 19.78 | 20.2 | 21.6 | 22.02 | 21.96 | 22.38 | 22.06 | 22.48 | 22.42 | 22.84
|  |  | разница | -57046874.16 | 114.2% | 112% | 115% | 120% | 119% | 142% | 141% | 113% | 113% | 108% | 108% | 114% | 114% | 115% | 115% | 122% | 122% | 120% | 120% | 120% | 119% | 123% | 123% | 122% | 122%
|  | МОП | 2020458 | 493900959 | 9.886
|  | РТР | 1379329 | 430764448 | 9 | [23 empty] | 27.39
|  | операторы | 169582 | 39502431 | 0.791
|  |  | 3569369 | 964167838 | 19.68
|  | стор.орг |  | 131539096 | 2.633
|  |  |  | 1095706934 | 22.313
|  | разница по ртр | -62184 | -19420063.2 | -0.389
493900958.1

## Дифференциация (общежития) (hidden)
Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения
[6 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Категория персонала, выполняющая данные работы | Трудозатраты | Годовая стоимость | Стоимость на 1 кв.м общей площади | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секции | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секции (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользованияв секции | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользованияв секции (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секциях | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секциях (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС 9 (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с частичной уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с частичной уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием общего душа | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием общего душа (с газ.плитами) | Жилые помещения в 1-2 этажных домах, (коридорного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, общим санблоком | Жилые помещения в 1-2 этажных домах, (коридорного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, общим санблоком (с газ.плитами) | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с уборкой мест общего пользования (с газ.плитами)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1э | 1газ | 2э | 2газ | 3э | 3газ | 4э | 4газ | 5э | 5газ | 6э | 6газ | 7э | 7газ | 8э | 8газ | 9э | 9газ | 10э | 10газ | 11э | 11газ | 12э | 12газ | 13э | 13газ | 14э | 14газ | 15э | 15газ | 13э | 13газ
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | РТР | 85842 | 26808457 | 0.537 | 0.806 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 1.074 | 1.074 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537
1.2 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.4 Восстановление разрушенных участков и участков, пораженных гнилью на деревянном фундаменте.
1.5 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.6 Восстановление гидроизоляции.
1.7 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента.
1.8 Ремонт отмостки.
1.9 Ремонт цоколя.
1.10 Замена отливной доски.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | РТР | 21570 | 6736311 | 0.135 | 0.203 | 0.135 |  |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | МОП | 54458 | 13312258 | 0.266 | 0.399 | 0.266 |  |  |  |  | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | РТР | 116385 | 36347036 | 0.728 | 1.092 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Ремонт участков стен деревянных домов, имеющих дефекты крепления: -участки поражения гнилью, - участки, имеющие перекосы.
3.6 Восстановление разрушений обшивки стен.
3.7 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | РТР | 48708 | 15211508 | 0.305 | 0.458 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.61 | 0.916 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
4.3 Заделка швов.
4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений.
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Устранение зыбкости перекрытия.
4.7 Усиление деревянных балок перекрытий.
4.8 Замена участков деревянных элементов и мест их опирания, пораженных гнилью и жучками-точильщиками.
4.9 Утепление чердачных перекрытий.
4.10 Ремонт межэтажных деревянных перекрытий.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление устойчивости колонн и столбов в МКД. | РТР | 1570 | 490311 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5.2 Заделка трещин и отслоений штукатурного слоя.
5.3 Восстановление отклонения колонн и столбов от вертикали.
5.4 Восстановление участков , имеющих разрушения или выпадения кирпичей.
5.5 Восстановление кладки под опорами балок и перемычек.
5.6 Восстановление разрывов стальных связей.
5.7 Замена участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками, а также имеющих дефекты древесины.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 6.1 Устранение прогибов балок. | РТР | 10785 | 3368156 | 0.067 | 0.101 | 0.067 |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
| 6.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов. | [6 empty] | 0.067 | 0.067
6.3 Восстановление утепления заделок балок в стены.
6.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 7.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | РТР | 107487 | 33568190 | 0.672 | 1.008 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 1.344 | 1.344 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672
7.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли).
7.3 Усиление стропельных ног.
7.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
7.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
7.6 Смена коньковой доски.
7.7 Смена примыкания втяжных труб.
7.8 Ремонт и смена стальных разжелобков.
7.9 Смена покрытий парапетов.
7.10 Проклейка швов парапетных плит.
7.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
7.12 Устройство стяжки на козырьках
7.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
7.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 8.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | РТР | 3000 | 936900 | 0.019 | 0.029 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
8.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
8.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
8.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
8.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
8.6 Ремонт участков лестниц с признаками гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
8.7 Устранение дефектов ограждения лестниц.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 9.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | РТР | 30915 | 9654755 | 0.193 | 0.29 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
9.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков:
9.2.1. смена водосточных труб
9.2.2. изготовление водосточных труб
9.2.3. смена колен водосточных труб
9.2.4. изготовление колен водосточных труб
9.2.5.смена отливов (отметов)
9.2.6. изготовление отливов (отметов)
9.2.7. смена воронок
9.2.8. изготовление воронок
9.2.9.смена,укрепление ухватов
9.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | РТР | 18891 | 5899659 | 0.118 | 0.177 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 11.1 Смена разбитых стекол. | РТР | 72866 | 22756052 | 0.456 | 0.684 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
11.2 Ремонт дверных полотен.
11.3 Ремонт оконных переплетов.
11.4 Ремонт коробок входных дверей.
11.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | 12.1 Восстановление работоспособности элементов мусоропровода. | РТР | 10448 | 3262910 | 0.065 | [10 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 12.2 Устранение засоров. | МОП | 168448 | 41177114 | 0.824 | [10 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
12.3 Удаление мусора из мусорокамер.
12.4 Уборка бункеров (шланг).
12.5 Уборка загрузочных клапанов.
12.6 Влажное подметание мусоропроводных камер.
12.7 Мытье стен и полов (шланг).
12.8 Мойка переносного мусоросборника.
12.9 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода и мусорокамеры.
12.10 Мойка персональных контейнеров.
12.11 Дезинфекция бункера.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 13.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | операторы | 61542 | 14335593 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287
| 13.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | РТР | 33440 | 10443312 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209
13.3 Утепление теплых чердаков.
13.4 Обеспечение плотности закрытия входов.
13.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
13.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах.
13.7 Проведение ремонтных работ на системе дымоудаления.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 14.1 Восстановление работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | РТР | 40131 | 12532911 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251
14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.)
14.4 работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 15.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | РТР | 187775 | 58642133 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 2.348 | 2.348 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174
15.1. 1 с резьбовым соединением
15.1.2 с соединением на сварке
15.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
15.3 Заделка свищей и трещин.
15.4 Подчеканка раструбов канализации.
15.5 Заделка стыков соединений стояков.
15.6 Смена радиаторного блока.
15.7 Смена чугунной задвижки.
15.8 Укрепление трубопроводов.
15.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
15.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
15.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
15.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
15.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
15.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
15.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 16.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | РТР | 116008 | 36229298 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 1.45 | 1.45 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725
16.2 Проведение регулировки систем отопления.
16.3 удаление воздуха из системы отопления.
| 16.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 1798325 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | РТР | 62184 | 19420063 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 17.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | РТР | 130407 | 40726106 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
17.2 Ремонт распред.щитка.
17.3 Смена п/герм. светильников.
17.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
17.5 Смена пакетного выключателя.
17.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
17.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
17.8 Смена отдельных участков электропроводки.
17.9 Смена выключателя.
17.10 Смена предохранителей.
17.11 Ремонт силовых эл/установок.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | 18.1 Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. |  |  | 15935160 | 0.319 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443
18.2 Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений.
18.3 Устранение неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 19.1 Обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | операторы | 108040 | 25166838 | 0.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029
| 19.2 Проведение осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов). |  |  | 23727903 | 0.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912
19.3 Проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов).
| 19.4 Техническое освидетельствование лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  | 599442 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
| 19.5 Работы управляющей организации по техническому обслуживанию лифта | РТР | 4878 | 1523399 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 20.1 Мытье окон в подъезде. | МОП | 667679 | 163214132 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |  |  |  |  | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267
20.2 Обметание пыли с потолков.
20.3 Подметание нижних трех этажей - оборудование отсутствует.
20.4 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.5 Подметание выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.6 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.7 Влажная уборка мест загрузочных камермусоропровода.
20.8 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует.
20.9 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.10 Мытье лестничной клетки выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.11 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.12 Мытье стен.
20.13 Уборка кабин лифтов, приямков лифтовых.
20.14 Влажная протирка:
20.14.1 дверей,
20.14.2 подоконников,
20.14.3 оконных ограждений,
20.14.4 перил,
20.14.5 чердачных лестниц,
20.14.6 отопительных приборов,
20.14.7 плафонов,
20.14.8 почтовых ящиков,
20.14.9 шкафов для электросчетчиков.
| 20.15 Уборка общих коридоров: | МОП | 21575 | 5274009 | 0.106 | [6 empty] | 3.193 | 3.193 |  |  |  |  | 3.193 | 3.193 |  |  |  |  | 3.193 | 3.193 |  |  | 3.193 | 3.193
20.15.1 влажная уборка
20.15.2 подметание
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 21.1 Зимний период: | МОП | 626222 | 153079968 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
21.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
21.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
21.1.3 очистка уплотненного снега
21.1.4 посыпка песком территорий
21.1.5 очистка от наледи
21.1.6 очистка от снега при механизированной уборке
21.1.7 подвоз песка на тележке
21.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд
21.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 22.1 Летний период | МОП | 482076 | 117843478 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123
22.1.1 подметание территории
22.1.2 уборка зеленой зоны
22.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора
22.1.4 очистка урн от мусорпа
22.1.5 промывка урн
22.1.6 выкашивание зеленой зоны
22.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23.1 Вывоз твердых бытовых отходов. |  |  | 66787803 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337
| 23.2 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  | 2847348 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057
24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | РТР | 166736 | 52071653 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
25. Освидетельствование МКД |  | РТР | 32422 | 10125391 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
26. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 26.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. |  |  | 4795534 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
27. Дополнительные работы | 27.1 Инвентаризация МКД. |  |  | 1698418 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| 27.2 Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТБО. |  |  | 899163 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 27.3 Ремонт подъезда. | РТР | 93436 | 29180063 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584
| 27.4 Благоустройство территории. | РТР | 45629 | 14249937 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285
| 27.5. Непредвиденные работы (услуги) |  |  | 12450000 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
ИТОГО |  |  | 3631553 | 1115126997 | 22.32 | 21.74 | 20.43 | 19.02 | 19.46 | 22.55 | 23.3 | 23.18 | 23.62 | 19.99 | 20.43 | 22.31 | 22.75 | 25.5 | 25.94 | 24.1 | 24.54 | 26.42 | 26.86 | 29.07 | 29.51 | 25.88 | 26.32 | 29.07 | 29.51
[6 empty] | 18.03 | 18.45 | 15.97 | 16.39 | 15.97 | 16.39 | 18.06 | 18.48 | 18.67 | 19.09 | 19.7 | 20.12 | 19.8 | 20.22 | 19.78 | 20.2 | 21.6 | 22.02 | 21.96 | 22.38 | 22.06 | 22.48 | 22.42 | 22.84
|  |  | разница | 0 |  | 121% | 111% | 119% | 119% | 141% | 142% | 128% | 128% | 107% | 107% | 113% | 113% | 129% | 128% | 122% | 121% | 122% | 122% | 132% | 132% | 117% | 117% | 130% | 129%
|  | МОП | 2020458 | 493900959 | 9.886
|  | РТР | 1379329 | 430764448 | 9 | [23 empty] | 26.25
|  | операторы | 169582 | 39502431 | 0.791
|  |  | 3569369 | 964167838 | 19.68
|  | стор.орг |  | 131539096 | 2.633
|  |  |  | 1095706934 | 22.313
|  | разница по ртр | -62184 | -19420063.2 | -0.389
493900958.1